B.P. N° 9 – QUARTIER MARTINI			TEL : 04.79.87.14.39

01350 – CULOZ						FAX : 04.79.87.13.91

##### FICHE TECHNIQUE – ENROULEURS ELECTRIQUES A RAPPEL AUTOMATIQUE

REF PRODUIT :					ER 11515

##### TYPE DE PRODUIT :		ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE

NORME DE FABRICATION :			NFEN 61242 / EN 60742 POUR L’ENROULEUR

PUISSANCE MAXI :				ENROULE : 1200W – DEROULE : 1800W

INDICE DE PROTECTION : 			IP 42 POUR L’ENROULEUR

CABLAGE :						H05VVF DE SECTION 3x 1.5

LONGUEUR 10m + 1.5M

POIDS  ENVIRON : 4.000 kg

Boîtier Polypropylène

étrier Pivotant

PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE

# Text boxes

Epaisseur 13 cm

31 cm

Réf. ER 11515

27.5 cm